附件：

仪器设备报价清单

| 名称 | 主要技术指标 | 厂家 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手持雷达（型号：GP8000） | 测量原理：步进频率连续波手持式混凝土3D雷达 测量模式：面积扫描、线性扫描 频率范围0.2至4.0GHz 中心频率：2.4GHz 操作温度：-10至50摄氏度 语言：英语、中文 区域设置：公制和英制单位 配套设备包含（雷达探头、软件、128G内存ipad、延长杆等） | 瑞士Proceq | 1套 |  | 报价包含软件与功能使用费 |
| 锚杆质量检测仪 | 量程0.75-30 m 采样间隔2 ~ 65535us 采样长度最大8K 分辨率 1 us 精度优于±4% |  | 1台 |  |  |
| 金属管材液压试验机恒温水箱及配套塑料PE管夹具 | 金属管材液压试验机（型号：JJHBT-22206） 主机已经具备，现需配备塑料管材耐内压试验设备： 1、恒温水箱：恒温箱内充满水或其他液体时，保持恒定的温度，其平均温差为±1℃；如果恒温箱为烘箱，保持恒定的温度，其平均温差为+2-1℃，最大偏差+4-2℃。 2、塑料PE管夹具DN16-DN200各3套规格。 参考标准：《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》 GB/T6111-2018 | 承德市金建检测仪器有限公司 | 1台 |  |  |
| 金额总计 | 大写： 小写： |

注：   1、以上报价含13%增值专用发票以及安装运输费用。

2、以上设备需按指定仪器厂家报价。

3、请于2020年 08 月 14日下午17:00前密封盖章递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日