附件：

仪器设备报价清单

| 名称 | 主要技术指标 | 厂家 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数显压力试验机 | 型号：YES-2000； 用于混凝土试块抗压试验； 量程精度要求：2000KN/0.01KN； | 浙江英松仪器设备有限公司 | 1套 |  |  |
| 水泥全自动抗折抗压一体机 | 用于装配式灌浆料抗折抗压试验； 量程精度要求：300KN/0.01KN； |  | 1台 |  |  |
| 养护室自控仪 | 能够控制20M面积温湿度； 温度要求：20±2℃； 湿度要求：≥95%RH； |  | 1套 |  | 用于现场 工地试验室 |
| 金额总计（元） | 大写： 小写： |

注：   1、以上报价含13%增值专用发票以及安装运输费用。

2、以上设备需按指定仪器厂家报价。

3、请于2020年 08 月 31日上午9:00前密封盖章递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日