附件：

仪器设备报价清单

合肥工大工程试验检测有限责任公司因生产任务需要公开招标采购地铁自动监测系统。具体需求如下：

- 项目报价明细表：

附表1：设备采购报价单（单位：元）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源适配器 | 14个 |  |  | 原装，可连续供电 |
| 2 | Y型电缆 | 14根 |  |  | 原装 |
| 3 | 徕卡GEOMOS软件传感器许可码 | 14套 |  |  |  |
| 4 | 全站仪不锈钢安装支架 | 8个 |  |  | 定制 |
| 5 | 电箱 | 14个 |  |  | 定制，含空气开关、漏电保护器、插座 |
| 6 | 专用通讯模块 | 14个 |  |  |  |
| 7 | 圆棱镜 | 18组 |  |  | 含棱镜、棱镜杆、棱镜框 |
| 8 | L型监测棱镜 | 1200个 |  |  |  |
| 金额总计（元） | 大写： 小写： |

附表2：租赁费报价单（单位：元）

| 序号 | 设备名称 | 仪器型号 | 数量 | 单价（每台/每月） | 租赁时间（暂定12个月） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徕卡0.5″级全站仪 | TM50 |  |  |  |  | 1、共14台，其中TM50不少于4台。所有仪器需在提供有效期检定证书。 2、租赁期限：暂定12个月，最终租赁期限以实际使用时间为准。 |
| 2 | 徕卡0.5″级全站仪 | TS60 |  |  |  |  |  |
| 金额总计（元） | 大写： 小写： |

附表3：总报价（单位：元）

| 序号 | 费用名称 | 费用价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器租赁 |  |  |
| 2 | 设备采购 |  |  |
| 金额总计（元） | 大写： 小写： |

二、技术服务及售后服务要求：

1、全程派驻专业技术人员到工程现场进行安装指导、进行系统调试，保证系统正常运行；

2、负责3台及3台以上全站仪串联自动监测系统的建立，确保数据自动采集和自动处理。

3、有24小时技术支持热线，现场出现技术问题，需要有人实时远程操作及解答，及时排除故障；

4、租赁仪器设备出现故障时，供货方应在两天内提供同型号备用仪器。

注：   1、以上报价含13%增值税专用发票以及安装运输费用。

2、请于2021年 01 月 13日上午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日