附件：

仪器设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 厂家 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式钢筋扫描仪 | 用于检测钢筋间距与钢筋保护层厚度； 型号：HC-GY61T 精度要求：1mm； | 北京海创高科科技有限公司 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 一体式楼板测厚仪 | 用于检测楼板厚度； 型号：HC-HD90 精度要求：1mm； | 北京海创高科科技有限公司 |  | 1台 |  |  |
| 3 | 高强回弹仪 | 用于混凝土结构强度C60以上检测； 测量范围：0~100Mpa； | 山东乐陵回弹仪厂 |  | 1台 |  |  |
| 4 | 超声波探伤仪 | 用于钢结构焊缝超声波无损检测； 型号：PXUT-350PLUS ； | 南通友联数码技术开发有限公司 |  | 2套 |  |  |
| 5 | 混凝土早期抗裂试验装置 | 检测混凝土初期抗裂性能； 尺寸：800mmX600mmX100mm； |  |  | 1台 |  |  |
| 6 | 锚杆拉拔仪 | 用于检测植筋拉拔试验； 量程：0~100KN； |  |  | 1台 |  |  |
| 7 | 数字式涂层测厚仪 | 用于涂层厚度检测； 量程：0~200um； | 北京中交工程仪器研究所 |  | 1台 |  |  |
| 金额总计（元） | 大写： 小写： |

注：   1、以上报价含13%增值税专用发票以及安装运输费用。

2、以上设备需按指定设备厂家报价。

3、请于2021年 07 月 05 日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日