附件：

仪器设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 厂家 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾试验机 | 用于管片螺栓盐雾试验，需求如下： 1.放置样品的容积长不小于90cm，宽不小于80cm，可同时进行9根长80cm，直径5cm的试样，试样之间相互之间不能接触。 2.仪器材质应该抗盐雾腐蚀，不影响试验结果。 3.温度满足0-60℃可调节，精度±1℃。 4.喷雾压力70KPa-170KPa。 5.其他设备要求必须满足规范GB/T 10125-2012中第4条款的要求。 6.设备应配件齐全，满足试验需求。 |  |  | 1台 |  |  |
| 2 | 数显回弹仪 | 用于混凝土结构强度检测； 型号：ZC3-E 测量范围：0~60Mpa； | 山东乐陵回弹仪厂 |  | 3台 |  |  |
| 3 | 微型拉拔仪 | 用于检测植筋拉拔试验； 型号：HC-V3 量程：0~30KN； | 北京海创高科科技有限公司 |  | 1台 |  |  |
| 4 | 便携大气（恒流）采样器 | 用于室内环境甲醛新规范采样， 型号：ZC-QL 流量范围为0.2~2.0L/min | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |  | 4台 |  |  |
| 5 | 电动叉车 | 要求带电动行走和电动升高，电动升高高度能达到1m-1.5m，能承载重物2t。 |  |  | 1台 |  |  |
| 金额总计（元） | 大写： 小写： |

注：   1、以上报价含13%增值税专用发票以及安装运输费用。

2、以上设备需按指定设备厂家报价。

3、请于2021年 09 月 22 日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥市包河区花园大道369号合肥工业大学智能制造技术研究院B540室。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日