附件：

仪器设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 厂家 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动低温柔性试验机 | 用于防水卷材低温柔性试验， 型号：DWR-2型 符合GB/T 328.14-2007的要求 仪器设备要求；一次可以放置十个试件，整个装置浸入能控制温度在+20℃~-40℃，精度0.5℃温度条件的冷冻液中。 | 北京三思行测控技术有限公司 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 刨片机 | 用于止水带的样品制备， 型号：ZBP-280 用于橡胶、塑料制品的刨片取样，能切1~20mm范围内各种厚度的橡胶、软塑、止水带、等非金属材料。 | 江都振邦试验机械厂 |  | 1台 |  |  |
| 3 | 一体式钢筋扫描仪 | 用于检测钢筋间距与钢筋保护层厚度； 型号：HC-GY61T 精度要求：1mm； | 北京海创高科科技有限公司 |  | 1台 |  |  |
| 4 | 高强回弹仪 | 用于混凝土结构强度C60以上检测； 测量范围：0~100Mpa； | 山东乐陵回弹仪厂 |  | 1台 |  |  |
| 5 | 高强钢砧 | 用于高强回弹仪率定 | 山东乐陵回弹仪厂 |  | 1台 |  |  |
| 6 | 数显回弹仪 | 用于混凝土结构强度检测； 型号：ZC3-E 测量范围：0~60Mpa； | 山东乐陵回弹仪厂 |  | 1台 |  |  |
| 7 | 普通钢砧 | 用于普通回弹仪率定 | 山东乐陵回弹仪厂 |  | 1台 |  |  |
| 8 | 轻型动力触探仪 | 规格：10KG |  |  | 1台 |  |  |
| 9 | 重型动力触探仪 | 规格：63.5KG |  |  | 1台 |  |  |
| 10 | 电热恒温干燥箱 | 型号：101-2 量程：105℃~110℃ | 浙江拓展仪器设备有限公司 |  | 1台 |  |  |
| 11 | 锚杆拉拔仪 | 用于检测植筋拉拔试验； 量程：0~100KN； | 北京海创高科科技有限公司 |  | 1台 |  |  |
| 12 | 锚杆拉拔仪 | 用于检测植筋拉拔试验； 量程：0~500KN； | 北京海创高科科技有限公司 |  | 1台 |  |  |
| 13 | 数字式涂层测厚仪 | 用于涂层厚度检测； 量程：0~200um； | 北京中交工程仪器研究所 |  | 1台 |  |  |
| 14 | 电子计重秤 | 量程：0-30kg 精度：1g |  |  | 1台 |  |  |
| 15 | 电子天平 | 量程：0-5kg 精度：0.01g |  |  | 1台 |  |  |
| 16 | 电子天平 | 量程：0-2kg 精度：0.01g |  |  | 1台 |  |  |
| 17 | 路面弯沉仪 | 技术要求：5.4m，含百分表2个； |  |  | 1套 |  |  |
| 金额总计（元） | 大写： 小写： |

注：   1、以上报价含13%增值税专用发票以及安装运输费用。

2、以上部分设备需按指定设备厂家报价。

3、请于2021年 11 月 10 日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥市包河区花园大道369号合肥工业大学智能制造技术研究院B540室。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日   期 ：     年     月     日