附件：

排水管道检测项目报价表

| 序号 | 检测项目 | 检测要求/检测依据 | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管道 检测项目 | 排水管道检测项目主要检测内容：①道路雨水、污水管道进行检测，②管网是否存在破损、错位、淤积等缺陷，③管网排水口、检查井及雨污错接等问题；检测结果需形成排查报告和管道检测评估报告，为道路排水管道工程验收提供依据。 检测依据《国家行业标准CJJ181-2012城镇排水管道检测与评估技术规程》、国家标准《GB/T31880-2015》实施检测作业，排水管道检测时的现场作业应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》CJJ 6 、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T 68 的有关规定。 | 大写： 元/米 小写： 元/米 | 工程量暂定为20000米。具体以实际检测为准。 |

注：1、以上报价含增值税专用发票。

2、请于2022年 08 月 01 日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥市包河区花园大道369号合肥工业大学智能制造技术研究院B540室。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：