附件：

**合肥工大工程试验检测有限责任公司**

**仪器设备检定/校准询价函**

合肥工大工程试验检测有限责任公司对壹批仪器设备检定/校准服务公开询价。需求如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥工大工程试验检测有限责任公司检定/校准设备清单一览表 | | | | | | | | |
| 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 器具编号 | 生产厂家 | 量程或规格 | 准确度 | 检定/校准单价（元） | 其他 |
|
| GDJC-S-039 | 干缩养护箱 | HBY-30 | 13413 | 上海康路仪器设备有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-060 | 微机高速分析仪 | HXS-3A | — | 南京华欣分析仪制造有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-061 | 数显酸度计 | PHS-25 | 51152 | 杭州奥立龙仪器有限公司 | — | 0.01级 |  |  |
| GDJC-S-069 | 智能沥青延伸度仪 | LYY-7A | AZ11305155AA | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | （0~1.5）m | — |  |  |
| GDJC-S-072 | 石油沥青含蜡量试验仪 | SYD-0615 | 009 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-073 | 拉伸粘结度测试仪 | SYL-12 | 16sy8091 | 天津市美特斯试验机厂 | （0~5）KN | 0.1kn |  |  |
| GDJC-S-074 | 自动混合料搅拌机 | LDHB-II | — | 上海路达实验仪器有限公司 | （室温~200）℃ | ±1℃ |  |  |
| GDJC-S-076 | 数控沥青混合料搅拌机 | SLHB-III | 710004 | 浙江辰鑫机械设备有限公司 | — | U=0.5℃(K=2) |  |  |
| GDJC-S-080 | 高低温交变湿热试验箱 | LA-THP | 20100419 | 深圳市隆安试验设备有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-081 | 自动车辙试验仪 | HYCZ-5 | 10057 | 北京航天航宇测控技术研究所 | — | — |  |  |
| GDJC-S-084 | 车辙试样成型机 | HYCX-1 | 10057 | 北京航天科宇测控技术研究所 | — | — |  |  |
| GDJC-S-103 | 涂-4粘度计 | NDJ-5 | - | 上海上天精密仪器有限公司 | 11-150s | — |  |  |
| GDJC-S-116 | 数字显示粘度计 | NDJ-5S(N) | 79452 | 上海上天精密仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-128 | 电热砂浴器 | 404 | 0138226 | 上海路达实验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-129 | 邵氏硬度计 | LX-D | 16043014 | 天津美特斯仪器设备有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-137 | 氯离子含量测定仪 | NJCL-B | - | 北京耐久伟业科技有限公司 | 0.0006级 | — |  |  |
| GDJC-S-155 | 导线电缆安全参数测试仪 | WGZ4-A | 13-017 | 沈阳合兴检测设备有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-156 | 碳硫联测分析仪 | HXE-4BS | 130818 | 南京华欣分析仪器制造有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-157 | 火焰光度计 | FP6410 | 060313080002# | 上海仪电分析仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-162 | 紫外线老化箱 | TSY-29 | 16TG8074 | 天津美特斯仪器设备有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-163 | 空盒气压表 | DYM3 | 06650 | 上海轶品仪器仪表有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-164 | 电子皂膜流量计 | ZM-103A | 3220 | 北京北分三谱仪器有限责任公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-164-1 | 电子皂膜流量计 | Gilibrator2 | 1702009 | 美国 | — | — |  |  |
| GDJC-S-165 | 直流电子检流计 | AZ19 | 0123 | 金坛市金源土木工程仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-173 | 直流电阻电桥 | QJ23A | 1603016 | 上海澄洋仪器仪表有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-174 | 橡胶压缩永久变形测试仪 | HY3840 | 16FS8099 | 天津美特斯试验机厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-175 | 氧指数测定仪 | JF-3型 | 171413 | 南京市江宁区分析仪器厂 | — | u=0.001mpa |  |  |
| GDJC-S-185 | 涡流导电仪 | FQR7501 | W10960A | 厦门星鲨仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-187 | 测氡仪 | RAD7 | 4268 | Electronic Radon Detector | — | — |  |  |
| GDJC-S-188 | 全自动高强螺栓检测仪 | YJZ-500D | — | 绍兴市肯特机械电子有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-193 | 针形测厚仪（钢直尺） | 180mm | — | 上海乐傲试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-195 | 六速旋转粘度计 | ZNN-D6B | 0585 | 青岛恒泰达机电设备有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-196 | 混凝土氯离子电通量测定仪 | CABR-RCP9 | RCP3.1-201710-0017 | 中国建筑科学研究院 | — | — |  |  |
| GDJC-S-197 | 保温材料制样机 | IMZYJ300 | 625 | 天津英贝尔科技发展有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-198 | 液压式弯曲试验机 | QE-160 | 1709018 | 绍兴市肯特机械电子有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-199 | 膜盒真空表 | （-25~0）kpa | — | 常州雷派仪表有限公司 | — | 2.5级 |  |  |
| GDJC-S-203 | 测氡仪 | 1027 | 102730EW-208262013 | 美国SUN NUCLEAR公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-206 | 建筑门窗三性检测设备 | MCD3030 | 2008-052 | 中国建研院物理所 | — | — |  |  |
| GDJC-S-207 | 建筑门窗保温性能检测设备 | BHR-III | 2008-330 | 中国建研院物理所 | — | — |  |  |
| GDJC-S-209 | 土壤渗透仪 | STS-55 | 0121 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-210 | 土壤渗透仪 | STS-70 | 050 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-211 | 水平仪 | JZCD | 2m | 温州南方建筑仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-213 | 游离氧化钙测定仪 | Ca-5 | CK1806165 | 北京中科东晨科技有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-214 | 混凝土初期抗裂试验机 | TJS | — | 安徽 | — | — |  |  |
| GDJC-S-215 | 动弹仪 | DT-15 | 180421-2 | 北京三思行测控技术有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-216 | 新标准比长仪 | ISOBY-158 | 158-162mm | 上虞市彬彬实验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-217 | 徐变仪 | SSX-XB50 | 180718-2 | 北京三思行测控技术有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-219 | J环流动仪 | ZMS-J | 201771 | 沧州方圆建筑公路试验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-220 | 混凝土路面砖渗水系数 | TS-B | 18018 | 沧州方圆建筑公路试验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-222 | 自动双头镶嵌机 | YZXQ-3 | 180023 | 上海金相机械设备有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-224 | 湿化仪 | SHY-1 | 011 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-225 | 天然坡度仪 | QR-1 | 011 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-227 | 生石灰浆渣测定仪 | HZ-1 | 2018118 | 沧州方圆建筑公路试验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-229 | 防水卷材抗冲击性能 | ZSY-24 | 180628 | 沧州中亚试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-230 | 波纹套管弯曲试验机 | JD3050-10B1 | 170635 | 沧州中亚试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-231 | 电工套管弯曲试验机 | JD3050-9 | 180655 | 沧州中亚试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-232 | 半硬质套管弯曲试验机 | JG3050-10A1 | 180713 | 沧州中亚试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-233 | 半硬质套管和波纹套管耐热试验装置 | JG3050-15 | 180613 | 沧州中亚试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-234 | 电工套管电气性能测定仪 | JG3050-16 | 180626 | 沧州中亚试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-235 | 电工套管量规 | JG3050-L45 | 180656 | 沧州中亚试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-237 | 波纹管柔韧性试验仪 | LCSY-A | 180728 | 沧州中亚试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-238 | 表面振动压实仪 | BDYS-4212 | 18072 | 绍兴上虞英超仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-239 | 充盈度侧测量仪 | HSYJ-2 | — | 沧州中亚试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-240 | 定伸保持器 | QSX-16 | 180629 | 沧州中亚试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-241 | 反射率仪 | C84-III | 180683 | 天津精科联材料试验有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-242 | 初期干燥抗裂性试验仪 | QKL | 180143 | 天津精科联材料试验有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-244 | 漆膜干燥时间试验器 | 53-6 | 180640 | 天津精科联材料试验有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-245 | 腻子柔韧性测定器 | QTB | 180461 | 天津精科联材料试验有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-246 | 漆膜附着力测定仪 | QFZ | 1807194 | 天津精科联材料试验有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-247 | 漆膜弹性测定仪 | QTX | 180586 | 天津精科联材料试验有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-248 | 耐污性测定仪 | QWX | 180357 | 天津精科联材料试验有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-249 | 陶瓷砖釉面耐磨试验机 | LM | 180717 | 湘潭湘潭仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-250 | 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 17017A | 上海东星建材试验设备有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-251 | 管材维卡软化点温度测定仪 | XRW-300 | 1829 | 承德市科标检测仪器制造有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-252 | 磨耗仪 | JM-IV | 180154 | 天津精科联材料试验有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-253 | 岩石点荷载试验仪 | XH-DH100 | XH1704226 | 北京天地星火科技发展有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-254 | 陶瓷砖恢复系数测定仪 | TCY | 180716 | 湘潭湘潭仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-258 | 恩格拉黏度计 | WNE-1B | ZZ0WNE1B1B1803H012 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-260 | 玻璃珠筛分器 | STT-960 | — | 北京中交工程仪器研究所 | — | — |  |  |
| GDJC-S-261 | 肖氏硬度计 | HS-19GDV | — | 北京时代山峰科技有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-266 | 自密度混凝土塌落度扩展度 | ZMS-T50 | 2018163 | 沧州方圆建筑公路试验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-269 | 砂浆压力泌水仪 | YMS-1 | 201714 | 浙江大地仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-272 | 钉杆密水性试验仪 | ZSY-39 | 180716 | 沧州中亚试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-275 | 石膏稠度试验仪 | SG-1 | 20180311 | 沧州方圆建筑公路试验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-276 | 金相显微镜 | 4XI | 012705 | 沧州方圆建筑公路试验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-277 | 金相试样抛光机 | PG-2C | 0066 | 沧州方圆建筑公路试验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-278 | 金相切割机 | QC-1 | 180211 | 沧州方圆建筑公路试验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-279 | 金相试样预磨机 | YM-2A | 0197 | 沧州方圆建筑公路试验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-280 | 电工套管冲击仪 | JG3050-8 | — | 沧州中亚试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-281 | 固结仪 | KO | — | 沧州方圆建筑公路试验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-282 | 收缩仪 | — | — | 沧州方圆建筑公路试验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-287 | 石膏松散容重测定仪 | RZ-100 | 180806 | 沧州中科北工试验仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-292 | 土工合成材料 垂直渗透仪 | TY020G | 020618 1113 | 温州际高检测仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-294 | 水泥胶砂耐磨试验机 | TMS-04 | 647 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-S-300 | 水泥砂浆稠度漏斗 | — | — | 沧州方圆建筑公路试验仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-S-301 | 密封式化验制样粉碎机 | GJ-2 | 2568 | 浙江大地仪器有限公司 |  |  |  |  |
| GDJC-S-304 | 相对密度仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| GDJC-S-309 | 饱和面干试模 | — | — |  | — | — |  |  |
| GDJC-S-310 | 细集料三角网篮 |  |  | 上虞市道墟建筑机械厂 |  |  |  |  |
| GDJC-S-311 | 波美比重计 | 0-70mm |  |  |  |  |  |  |
| GDJC-S-312 | 细集料压碎值试模 | — | — |  | — | — |  |  |
| GDJC-S-313 | 细集料棱角性试验仪 | - | - | 上虞市道墟建筑机械厂 |  |  |  |  |
| GDJC-S-314 | 细集粗糙度试验仪 | - | - | 上虞市道墟建筑机械厂 |  |  |  |  |
| GDJC-S-316 | 乳化沥青破乳速度试验仪 | FY-0658 | 1811020 | 沧州中科北工试验仪器有限公司 |  |  |  |  |
| GDJC-S-318 | 弯曲装置（含弯头） | — | — |  | — | — |  |  |
| GDJC-S-319 | 反向弯曲装置（含弯头） | — | — |  | — | — |  |  |
| GDJC-S-320 | 劈裂夹具 | — | — |  | — | — |  |  |
| GDJC-S-321 | 水泥砂浆保水性试模 | — | — |  | — | — |  |  |
| GDJC-S-323 | 抽气真空泵 | — | — |  | — | — |  |  |
| GDJC-S-326 | 广口瓶 | — | — |  | — | — |  |  |
| GDJC-S-329 | 标准漏斗 |  |  |  |  |  |  |  |
| GDJC-S-332 | 混凝土抗折夹具 | — | — |  | — | — |  |  |
| GDJC-S-333 | 全玻璃微孔滤膜过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |
| GDJC-S-334 | 聚四氟乙烯器皿 |  |  |  |  |  |  |  |
| GDJC-W-030-1 | 液压千斤顶 | 200t | 140028 | 山东德州鲁北液压件厂 | — | — |  |  |
| GDJC-W-030-2 | 液压千斤顶 | 320t | 20120405 | 山东德州鲁北液压件厂 | — | — |  |  |
| GDJC-W-030-3 | 液压千斤顶 | AYC120 | 120-1# | 德州市海联液压科技有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-030-4 | 液压千斤顶 | 630t | 1402150102 | 德州市巨力液压机具有限责任公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-030-5 | 液压千斤顶 | 630t | 1307266802 | 德州市巨力液压机具有限责任公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-030-6 | 液压千斤顶 | 630t | 1108101304 | 德州市巨力液压机具有限责任公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-030-7 | 液压千斤顶 | 630t | 1603046602 | 德州市巨力液压机具有限责任公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-030-8 | 液压千斤顶 | 630t | 1603046702 | 德州市巨力液压机具有限责任公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-030-9 | 液压千斤顶 | AYC穿心式 | 16010 | 合肥智通机电工程有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-030-10 | 液压千斤顶 | 100t | 1711 | 德州市巨力液压机具有限责任公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-031 | 裂缝深度测试仪 | ZBL-F610 | F61701014 | 北京智博联科技有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-033-1 | 便携式动态信号测试分析系统 | DH3822 | 180713004 | 江苏东华测试技术股份有限公司 | — |  |  |  |
| GDJC-W-034 | 锚杆拉力计 | 100KN | — | 北京中煤矿山工程有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-034-1 | 锚杆拉力计 | 100KN | — | 北京中煤矿山工程有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-045 | 现场承载板试验仪 | 100KN | 200903 | 常熟通润汽车零部件有限公司 | 10t | A级 |  |  |
| GDJC-W-050 | 钢筋锈蚀试验仪 | SW-3C | 080718 | 北京盛世伟业 | — | — |  |  |
| GDJC-W-052 | 焊接检验尺 | HJC60 | 1403289 | 常州市华工刃量具有限公司 | 0-60mm | - |  |  |
| GDJC-W-054 | 测斜仪 | CX-3C | 1008 | 武汉基深勘察仪器研究所 | — | — |  |  |
| GDJC-W-060 | 响应式颠簸累积 平整度仪 | RAPRES | 1016 | 普勒斯道路交通技术有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-067 | 逆反射标志测量仪 | STT-101 | L150583 | 北京中交工程仪器研究所 | — | — |  |  |
| GDJC-W-068 | 标线厚度测定仪 | STT-950 | 1695058 | 北京中交工程仪器研究所 | — | — |  |  |
| GDJC-W-069 | 反光标线逆反射系数测定仪 | STT-301 | 94543 | 北京中交工程仪器研究所 | — | — |  |  |
| GDJC-W-070 | 突起路标发光强度系数测定仪 | STT-201A | 950126 | 北京中交工程仪器研究所 | — | — |  |  |
| GDJC-W-071 | 色彩色差仪 | DC-P3A | 60620 | 北京市兴光测色仪器公司 | — | U（Y）=1.7(K=2) |  |  |
| GDJC-W-075 | 混凝土电阻率测试仪 | ZXL-4000 | Y097525400 | 北京欧亚中兴科技有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-076 | 土体分层沉降仪 | 30m | 1501012 | 江苏泛亚岩土工程仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-077 | 振弦式频率测读仪 | CTY-202 | 23976 | 金坛市金源土木工程仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-W-078 | 水位计 | SJ-92 | 30882 | 金坛市金源土木工程仪器厂 | — | — |  |  |
| GDJC-W-080 | 索力动测仪 | JMM-268 | — | 长沙金码仪器有限公司 | — | — |  |  |
| GDJC-W-081 | 地质雷达 | PROEX | 25200 | 瑞典玛拉公司北京分公司 | — | — |  |  |
| 总金额（元） | | | | 人民币大写： （¥ ） | | | |  |

备注： 1、含6%增值税专用发票；

2、最终检定/校准费用以实际发生为准。

1. 请于2019年05月10日下午18:00前密封递交至合肥工业大学建筑研发中心11F。

联系人：陈主任 电话： 0551-62903832

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：