附件：

仪器设备报价清单

| 名称 | 主要技术指标 | 厂家 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数显压力试验机 | - 用于混凝土试块抗压试验； - 量程精度要求：2000KN/0.01KN； |  | 3套 |  |  |
| 数显万能试验机 | - 用于钢筋及焊接件拉伸试验试验； - 量程精度要求：600KN/0.01KN； |  | 2套 |  |  |
| 标养室恒温恒湿仪 | - 能够控制20M2面积温湿度； - 温度要求：20±2℃； - 湿度要求：≥95%RH； |  | 2套 |  |  |
| 一体式钢筋扫描仪 | - 用于检测钢筋间距与钢筋保护层厚度； - 精度要求：1mm； |  | 1台 |  |  |
| 一体式楼板厚度 检测仪 | - 用于检测楼板厚度； - 精度要求：1mm； |  | 1台 |  |  |
| 数显回弹仪 | - 用于混凝土结构强度检测； 型号：ZC3-E； 测量范围：0~60Mpa； | 山东乐陵 | 2台 |  |  |
| 钢砧 | 用于普通回弹仪率定； |  | 2台 |  |  |
| 摇筛机 | 用于筛分试验； |  | 1台 |  |  |
| 混凝土振动台 | 800*800mm； |  | 1台 |  |  |
| 基桩动测仪 | 主要用于低应变瞬态测桩； 型号：RS-W（p）Ⅱ； 技术指标：灵敏度100mV/g，谐振频率27kHz，横向4.1%，频率范围0.5-9kHz； | 武汉岩海工程技术有限公司 |  |  |  |
| 金额总计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：   1、以上报价含13%增值税专用发票以及安装运输费用。

2、以上部分设备需按指定仪器厂家报价。

3、请于2020年 11 月 30日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日