附件：

仪器设备报价清单

| 名称 | 主要技术指标 | 厂家 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体式钢筋扫描仪 | - 用于检测钢筋间距与钢筋保护层厚度； - 精度要求：1mm； |  | 1台 |  |  |
| 数显回弹仪 | - 用于混凝土抗压强度检测； 型号：ZC3-E； 测量范围：0~60Mpa； | 山东乐陵 | 3台 |  |  |
| 普通钢砧 | 用于普通回弹仪率定； |  | 1台 |  |  |
| 高强钢砧 | 用于高强回弹仪率定 |  | 1台 |  |  |
| 路面取芯机 | 要求13马力； 满足路面钻芯厚度要求、钻芯取样，100mm、150mm取芯筒各一个； |  | 1台 |  |  |
| K-30测定仪 | 主要用于测定地基系数； |  | 1套 |  |  |
| 电热恒温鼓风 干燥箱 | 主要用于土工试验含水率测定； 量程精度要求：105~110℃，精确度1℃； |  | 1台 |  |  |
| 基桩动测仪 | 主要用于低应变瞬态测桩； 型号：RS-W（p）Ⅱ； 技术指标：灵敏度100mV/g，谐振频率27kHz，横向4.1%，频率范围0.5-9kHz； | 武汉岩海工程技术有限公司 | 2台 |  |  |
| 金额总计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：   1、以上报价含13%增值税专用发票以及安装运输费用。

2、以上部分设备需按指定仪器厂家报价。

3、请于2020年 12 月 14日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥工业大学建筑研发中心11F办公室（1110室）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：

日期：      年      月       日