附件：

仪器设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/主要技术指标 | 厂家 | 单价（元） | 数量（台） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二次带冷阱双通道全自动热 脱附仪 | 1、AutoTDS-VPro型； 2、用于室内环境TVOC与苯系物试验； 3、样品位：24位；一次解吸分流与不分流可选；定时误差：<0.1%；气路耐压：>0.4MPa；电子流量调节范围：0～500ml/min； 4、能与任意品牌的气相色谱仪联用，实现控制信息互联。 | 北京踏实德研仪器有限公司 |  | 3 |  |  |
| 金额总计（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：   1、以上报价含13%增值税专用发票、运输、安装及培训费用。

- 以上设备需按指定设备厂家报价。

- 请于2022年 02 月 25 日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥市包河区花园大道369号合肥工业大学智能制造技术研究院B540室。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：