合肥工大工程试验检测有限责任公司

国检中心A3栋环境检测试验室管道布设报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动切换（N2) | 材质：316L，进口最大压力3000psi，出口压力150psi，进出气螺纹1/2〞NPT（F）,cv0.08，外漏<2X10-8 atm cc/sec He，应用温度-40℃~74℃，一拖二 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 二级减压器 | 材质316L，全合金膜片全金属硬密封，泄漏等级2X10-8atm cc/sec He。进口最大压力27bar，出口压力调节范围0-2bar可调，cv0.15,带一个出口压力表，进出气螺纹1/4〞NPT（F） |  | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 高压软管 | 内管316不锈钢波纹管 |  | 根 | 2 |  |  |
| 4 | 焊接三通 | SS 316L BA 1/4、1/4、1/4 |  | 只 | 6 |  |  |
| 5 | 钢瓶接头 | SS-G5/8、HR |  | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 管道 | SS-316L-BA-1/4 OD |  | 米 | 80 |  |  |
| 7 | 高压球阀 | 材质：316L，最大压力3000psi |  | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 终端球阀 | 材质：316L，最大压力1000psi |  | 只 | 6 |  |  |
| 9 | MC接头 | SS 316L BA 1/4 NPT |  | 只 | 18 |  |  |
| 10 | 终端接头 | SS 316L BA |  | 只 | 6 |  |  |
| 11 | 不锈钢固定面板 | SS 316L |  | 只 | 6 |  |  |
| 12 | 管道固定卡 | 1/4，3/8 |  | 只 | 80 |  |  |
| 13 | 导轨标签 | / |  | / | 1 |  |  |
| 14 | 气瓶架 | 可放6组钢瓶 |  | / | 1 |  |  |
| 15 | 不限于以上物品，可往下增列 | / |  | / | 1 |  |  |
| 金额总计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：1、以上报价含13%增值税专用发票、运输、安装费用。

2、以上产品需根据要求的技术参数进行报价。

3、请于2025年9月24日下午16:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至合肥市山海关路399号国家级新能源暨智能网联汽车检测中心项目1期A3栋301室。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系人：             联系电话：

日期：    年    月    日